**«Прокуратурой Оренбургского района выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности на территории СНТ СН «Карачи» Оренбургского района»**

Установлено, что в нарушение действующего законодательства на территории СНТ «Карачи» на ул. 4, 5, 6, 7 Линия установлены шлагбаумы. При этом, не обеспечена автоматическая разблокировка и (или) открывание ворот, ограждений, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники от систем противопожарной защиты в случае пожара.

Шлагбаумы размещены на земельных участках, не находящихся в частной собственности, расположены в границах товарищества, преграждают проезд через указанные улицы.

В связи с выявленными нарушениями прокурором района в адрес конкурсного управляющего СНТСН «Карачи» внесено представление, которое рассмотрено и отклонено, в связи с чем прокуратурой района в суд направлено административное исковое заявление о возложении обязанности устранить выявленные нарушения в порядке ст. 39 КАС РФ, которое судом удовлетворено.

В соответствии с решением Оренбургского районного суда от 30.07.2024 на СНТСН «Карачи» в лице конкурсного управляющего возложена обязанность устранить нарушения требований пожарной безопасности путем демонтажа шлагбаумов, расположенных на проездах улиц 4, 5, 6, 7 Линия СНТСН «Карачи» в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.